КАРТА ЗАКАЗА рН-метра МАРК-902

| Исполнение | щитовое | □ |  | Электропитание | 220 В | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | настенное | □ |  |  | 36 В | □ |

|  |  |  | Наименование | Каналы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | первый второй |
| Блок датчиков |  |  |  | БД-902 | □ □ |
| Способ установки рН-электродов |  | для "чистой" воды | ГП-902 | □ | □ |
|  | на гидропанели | для воды со взвесями | ГП-902/1 | □ | □ |
|  | в кювете проточной | подача пробы - обжимной фитинг Øнаруж. 6мм под н/ж трубку, слив – трубка ПВХ Øвнутр. 16х2 | Кювета проточная ВР31.02.700 | □ | □ |
|  |  | подача пробы - штуцер с резьбой Gнаруж. ½", слив – трубка ПВХ Øвнутр. 16х2 | ВР31.02.700-01 | □ | □ |
|  |  | подача пробы - штуцер Øнаруж. 8мм под трубку ПВХ, слив – трубка ПВХ Øвнутр. 16х2 | Кювета проточная ВР31.02.700-02 | □ | □ |
| Длина кабеля соединительного | 5м (в комплекте по умолчанию) | К902.5 | □ □ |
|  | от 5 м до 100 м укажите значение) К902.L |  |  |

Количество приборов в данной комплектации: _______

* Заполненный бланк направить на Email: nmop@.bk.ru

# Text boxes

Параметры пробы

Наименование пробы: _________________________________

Температура: ______________  Давление: ________________

УЭП: ______________________ рН: ______________________

Особые примечания о составе:

Организация: __________________________

Контактное лицо (ФИО, должность): ______________________________________

Тел.: _________________________________

Эл.почта: _____________________________

Конечный заказчик: _____________________

______________________________________

Параметры блока преобразовательного

Комплектация