КАРТА ЗАКАЗА рН-метра МАРК-902МП

| Исполнение | щитовое | □ |  | Электропитание | 220 В | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | настенное | □ |  |  | 36 В | □ |

|  | Наименование | Каналы измерения |
| --- | --- | --- |
|  |  | первый | второй |
| Блок датчиков | с электродом ЭСК-10617/7 (давление среды до 0,025 МПа) диапазон измерения рН (0-12) | БД-902МП | □ | □ |
|  | с электродом Jumo* (давление среды до 1,0 МПа) диапазон измерения рН (0-12) временно не доступен для заказа |  | □ | □ |
|  | с электродом InPro 4800 (давление среды до 1,3 МПа) диапазон измерения рН (0-14) временно не доступен для заказа |  | □ | □ |
| Способ установки блока датчиков | погружной | глубина погружения, м (укажите значение) |  |  |  |
|  | в н/ж трубопроводе ** | Комплект монтажных частей для магистрали ВР43.02.600 | □ | □ |
|  | в кювете проточной | подача и вывод пробы с помощью двух обжимных фитингов под трубку Øнаруж. 6мм (под сварку) | Кювета проточная ВР43.12.600 | □ | □ |
|  |  | подача и вывод пробы с помощью двух штуцеров с резьбой Gнаруж. ½” (для пластиковых труб, где подвод пробы - через металлопластик) | Кювета проточная ВР43.12.600-01 | □ | □ |
| Длина кабеля соединительного | 5м (в комплекте по умолчанию) |  | □ | □ |
|  | от 5 м до 100 м (укажите значение) | К902МП.L |  |  |

* Комбинированный pH-электрод с гелевым заполнением, тип 201020/51-18-04-22-120/837 (арт.00321035) производства JUMO GmbH &Co, Fulda Germany, поставляется в комплекте с разъемом 202990/00-00-00-90 (арт.00057350).

**  Блок датчиков БД-902МП устанавливается в горизонтальный трубопровод из нержавеющей стали с внутренним диаметром не менее 70мм (при использовании электродов ЭСК-10617/7) и не менее 100мм (при использовании электродов, имеющих присоединительную резьбу PG 13,5).

Количество приборов в данной комплектации: _______

* Заполненный бланк направить на Email: nmop@.bk.ru

# Text boxes

Параметры пробы

Наименование пробы: _________________________________

Температура: ______________  Давление: ________________

УЭП: ______________________ рН: ______________________

Особые примечания о составе:

Организация: __________________________

Контактное лицо (ФИО, должность): ______________________________________

Тел.: _________________________________

Эл.почта: _____________________________

Конечный заказчик: _____________________

______________________________________

Параметры блока преобразовательного

Комплектация